## Slide 1
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Magnitudes y fasores
ELETROTÉCNIA TEORÍA
tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica
FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Leyes de Kirchhoff
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
•
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 02
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
02 IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Potencia DC y AC
Ohm y potencia: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: V = I·Z ; P_DC = V·I. Salida requerida: V, A, Ω, W.
•
Usar impedancia compleja en AC; no sustituir resistencia cuando X sea relevante.
•
Referencia técnica: IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 02
Ohm y potencia
V = I·Z ; P_DC = V·I
Unidad / salida: V, A, Ω, W
Usar impedancia compleja en AC; no sustituir resistencia cuando X sea relevante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Sistemas monofásicos y trifásicos
Sistemas monofásicos y trifásicos: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: W y Wh; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ΔV = √3·I·L·(R·cosφ + X·sinφ). Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 02
Sistemas monofásicos y trifásicos — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 75 | 67 | 90 | 73
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Factor de potencia
Trifásico: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: P = √3·V_LL·I·cosφ. Salida requerida: W.
•
Para entrada del inversor considerar rendimiento y punto operativo.
•
Referencia técnica: IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 02
Trifásico
P = √3·V_LL·I·cosφ
Unidad / salida: W
Para entrada del inversor considerar rendimiento y punto operativo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Armónicos y calidad de energía
Armónicos y calidad de energía: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: V y A; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V = I·Z ; P_DC = V·I. Resultado expresado en V, A, Ω, W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 02
Ohm y potencia
V = I·Z ; P_DC = V·I
Unidad / salida: V, A, Ω, W
Usar impedancia compleja en AC; no sustituir resistencia cuando X sea relevante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Impedancia de conductores
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
•
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 02
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
02 IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Caída de tensión DC
Caída de tensión DC: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Ω y W; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_b = P_AC /(√3·V_LL·cosφ·η). Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 02
Caída de tensión DC — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 79 | 77 | 84 | 53
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Caída de tensión AC
Corriente de diseño: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: I_b = P_AC /(√3·V_LL·cosφ·η). Salida requerida: A.
•
Comparar Ib ≤ In ≤ Iz después de factores de corrección.
•
Referencia técnica: IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 02
Corriente de diseño
I_b = P_AC /(√3·V_LL·cosφ·η)
Unidad / salida: A
Comparar Ib ≤ In ≤ Iz después de factores de corrección.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Capacidad de conducción
Capacidad de conducción: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Wh y V; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_k'' = U_n /(√3·|Z_k|). Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 02
Cortocircuito
I_k'' = U_n /(√3·|Z_k|)
Unidad / salida: A
El dispositivo debe tener capacidad de corte no menor al cortocircuito presunto.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Correcciones por temperatura y agrupamiento
Correcciones por temperatura y agrupamiento: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: V y A; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V = I·Z ; P_DC = V·I. Resultado expresado en V, A, Ω, W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 02
Ohm y potencia
V = I·Z ; P_DC = V·I
Unidad / salida: V, A, Ω, W
Usar impedancia compleja en AC; no sustituir resistencia cuando X sea relevante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Cortocircuito presunto
Cortocircuito presunto: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: A y Ω; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P = √3·V_LL·I·cosφ. Resultado expresado en W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 02
Trifásico
P = √3·V_LL·I·cosφ
Unidad / salida: W
Para entrada del inversor considerar rendimiento y punto operativo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Poder de corte
Poder de corte: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Ω y W; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_b = P_AC /(√3·V_LL·cosφ·η). Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 02
Corriente de diseño
I_b = P_AC /(√3·V_LL·cosφ·η)
Unidad / salida: A
Comparar Ib ≤ In ≤ Iz después de factores de corrección.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Selectividad y coordinación
Selectividad y coordinación: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: W y Wh; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ΔV = √3·I·L·(R·cosφ + X·sinφ). Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 02
Selectividad y coordinación — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 73 | 75 | 75 | 67
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Puesta a tierra y equipotencialidad
Puesta a tierra y equipotencialidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Wh y V; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_k'' = U_n /(√3·|Z_k|). Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 02
Cortocircuito
I_k'' = U_n /(√3·|Z_k|)
Unidad / salida: A
El dispositivo debe tener capacidad de corte no menor al cortocircuito presunto.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Protección contra sobretensiones
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Alimentador AC de inversor trifásico de 100 kW
•
Entradas verificables: 400 V; cosφ=0,99; η=0,98; L=85 m; Cu 70 mm².
•
Cálculo principal: V = I·Z ; P_DC = V·I (V, A, Ω, W), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: I≈149 A; verificar caída, ampacidad corregida, protección y poder de corte.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 02
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Alimentador AC de inversor trifásico de 100 kW
400 V; cosφ=0,99; η=0,98; L=85 m; Cu 70 mm²
I≈149 A; verificar caída, ampacidad corregida, protección y poder de corte
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Caso alimentador de 100 kW
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Alimentador AC de inversor trifásico de 100 kW
•
Entradas verificables: 400 V; cosφ=0,99; η=0,98; L=85 m; Cu 70 mm².
•
Cálculo principal: P = √3·V_LL·I·cosφ (W), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: I≈149 A; verificar caída, ampacidad corregida, protección y poder de corte.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 02
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Alimentador AC de inversor trifásico de 100 kW
400 V; cosφ=0,99; η=0,98; L=85 m; Cu 70 mm²
I≈149 A; verificar caída, ampacidad corregida, protección y poder de corte
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Curva carga–pérdida
Curva carga–pérdida: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Ω y W; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_b = P_AC /(√3·V_LL·cosφ·η). Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 02
Curva carga–pérdida — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 77 | 85 | 69 | 91
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Verificación documental
Verificación documental: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: W y Wh; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ΔV = √3·I·L·(R·cosφ + X·sinφ). Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 02
Caída trifásica
ΔV = √3·I·L·(R·cosφ + X·sinφ)
Unidad / salida: V
L es longitud unidireccional; R y X a temperatura de operación.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Plano unifilar defendible
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Alimentador AC de inversor trifásico de 100 kW ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 02
Cortocircuito
I_k'' = U_n /(√3·|Z_k|)
Unidad / salida: A
El dispositivo debe tener capacidad de corte no menor al cortocircuito presunto.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 02
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60364-4-41 — protección contra choque eléctrico
IEC 60364-4-43 — protección contra sobrecorriente
IEC 60364-5-52 — selección e instalación de canalizaciones
IEC 60364-5-54 — puesta a tierra y conductores de protección
CNE Utilización 2006 — reglas nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 2.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.