## Slide 1
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Unión p‑n y generación
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CELDA SOLAR
semiconductores, unión p-n, fotogeneración, recombinación, circuito equivalente y curva I-V
FÍSICA DE LA CELDA · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Modelo de un diodo
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
•
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 04
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
02 IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Fotocorriente y recombinación
Modelo de un diodo: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh. Salida requerida: A.
•
Modelo no lineal; parámetros dependen de irradiancia y temperatura.
•
Referencia técnica: IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 04
Modelo de un diodo
I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh
Unidad / salida: A
Modelo no lineal; parámetros dependen de irradiancia y temperatura.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Resistencia serie y paralela
Resistencia serie y paralela: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Vmp y factor de forma; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: η = P_mp /(G·A). Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 04
Resistencia serie y paralela — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 81 | 77 | 75 | 91
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Curva I‑V
Tensión térmica: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: V_T = N_s·k·T_c/q. Salida requerida: V.
•
T en kelvin; Ns es número de celdas en serie.
•
Referencia técnica: IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 04
Tensión térmica
V_T = N_s·k·T_c/q
Unidad / salida: V
T en kelvin; Ns es número de celdas en serie.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Curva P‑V y MPP
Curva P‑V y MPP: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Isc y Voc; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh. Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 04
Modelo de un diodo
I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh
Unidad / salida: A
Modelo no lineal; parámetros dependen de irradiancia y temperatura.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Tensión de circuito abierto
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
•
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 04
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
02 IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Corriente de cortocircuito
Corriente de cortocircuito: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Imp y Vmp; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: FF = V_mp·I_mp /(V_oc·I_sc). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 04
Corriente de cortocircuito — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 85 | 87 | 69 | 71
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Factor de forma
Factor de forma: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: FF = V_mp·I_mp /(V_oc·I_sc). Salida requerida: —.
•
Indicador de calidad eléctrica, afectado por Rs, Rsh y recombinación.
•
Referencia técnica: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 04
Factor de forma
FF = V_mp·I_mp /(V_oc·I_sc)
Unidad / salida: —
Indicador de calidad eléctrica, afectado por Rs, Rsh y recombinación.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Eficiencia de conversión
Eficiencia de conversión: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: factor de forma y Isc; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P(T)=P_STC·[1+γ_P·(T_c−25)]. Resultado expresado en W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 04
Temperatura
P(T)=P_STC·[1+γ_P·(T_c−25)]
Unidad / salida: W
γP en 1/°C según ficha técnica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Dependencia con irradiancia
Dependencia con irradiancia: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Isc y Voc; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh. Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 04
Modelo de un diodo
I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh
Unidad / salida: A
Modelo no lineal; parámetros dependen de irradiancia y temperatura.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Coeficientes de temperatura
Coeficientes de temperatura: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Voc y Imp; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V_T = N_s·k·T_c/q. Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 04
Tensión térmica
V_T = N_s·k·T_c/q
Unidad / salida: V
T en kelvin; Ns es número de celdas en serie.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Respuesta espectral
Respuesta espectral: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Imp y Vmp; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: FF = V_mp·I_mp /(V_oc·I_sc). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 04
Factor de forma
FF = V_mp·I_mp /(V_oc·I_sc)
Unidad / salida: —
Indicador de calidad eléctrica, afectado por Rs, Rsh y recombinación.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Mismatch celular
Mismatch celular: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Vmp y factor de forma; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: η = P_mp /(G·A). Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 04
Mismatch celular — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 79 | 85 | 89 | 85
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Diodos bypass
Diodos bypass: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: factor de forma y Isc; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P(T)=P_STC·[1+γ_P·(T_c−25)]. Resultado expresado en W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 04
Temperatura
P(T)=P_STC·[1+γ_P·(T_c−25)]
Unidad / salida: W
γP en 1/°C según ficha técnica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Hot‑spot y sombreado
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Caracterización de módulo mono‑Si de 550 W
•
Entradas verificables: Voc 49,8 V; Isc 13,9 A; Vmp 41,7 V; Imp 13,2 A; área 2,58 m².
•
Cálculo principal: I = I_ph − I_0[e^{(V+IR_s)/(nV_T)}−1] − (V+IR_s)/R_sh (A), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: FF≈0,795; η_STC≈21,3 %; sensibilidad de potencia dominada por temperatura y baja irradiancia.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 04
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Caracterización de módulo mono‑Si de 550 W
Voc 49,8 V; Isc 13,9 A; Vmp 41,7 V; Imp 13,2 A; área 2,58 m²
FF≈0,795; η_STC≈21,3 %; sensibilidad de potencia dominada por temperatura y baja irradiancia
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Caso módulo 550 W
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Caracterización de módulo mono‑Si de 550 W
•
Entradas verificables: Voc 49,8 V; Isc 13,9 A; Vmp 41,7 V; Imp 13,2 A; área 2,58 m².
•
Cálculo principal: V_T = N_s·k·T_c/q (V), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: FF≈0,795; η_STC≈21,3 %; sensibilidad de potencia dominada por temperatura y baja irradiancia.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 04
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Caracterización de módulo mono‑Si de 550 W
Voc 49,8 V; Isc 13,9 A; Vmp 41,7 V; Imp 13,2 A; área 2,58 m²
FF≈0,795; η_STC≈21,3 %; sensibilidad de potencia dominada por temperatura y baja irradiancia
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Ajuste de parámetros
Ajuste de parámetros: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Imp y Vmp; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: FF = V_mp·I_mp /(V_oc·I_sc). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 04
Ajuste de parámetros — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 83 | 61 | 83 | 65
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Criterios de calificación
Criterios de calificación: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Vmp y factor de forma; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: η = P_mp /(G·A). Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo eléctrico y curva I-V explicada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 04
Eficiencia
η = P_mp /(G·A)
Unidad / salida: %
Área y condiciones de ensayo deben estar declaradas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 04 · FÍSICA DE LA CELDA
Informe de caracterización
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Caracterización de módulo mono‑Si de 550 W ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 04
Temperatura
P(T)=P_STC·[1+γ_P·(T_c−25)]
Unidad / salida: W
γP en 1/°C según ficha técnica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 04
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 60904-1:2020 — medición de curvas I‑V
IEC 60891:2021 — correcciones de temperatura e irradiancia
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de construcción
IEC 60904-3:2019 — principios de medición con espectro de referencia
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.