## Slide 1
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Jerarquía de modelos
SOFTWARE PARA DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES
datos meteorológicos, modelado de pérdidas, sombreado 3D, P50/P90, sensibilidad y control de calidad del modelo
MODELADO DIGITAL · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Datos meteorológicos
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
•
ISO 9001:2015 — control documental
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 10
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
02 ISO 9001:2015 — control documental
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Control de calidad del recurso
Modelo térmico: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS}. Salida requerida: °C.
•
Coeficientes dependen de configuración y modelo.
•
Referencia técnica: IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 10
Modelo térmico
T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS}
Unidad / salida: °C
Coeficientes dependen de configuración y modelo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Geolocalización y horizonte
Geolocalización y horizonte: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: P50 y P90; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: NMBE = Σ(y_i−ŷ_i)/Σy_i ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 10
Geolocalización y horizonte — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 75 | 73 | 88 | 57
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Transposición
Pdc: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: P_dc = P_0·(G_POA/G_STC)·[1+γ·(T_c−25)]. Salida requerida: kW.
•
Modelo simplificado; controlar límites a baja irradiancia.
•
Referencia técnica: IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 10
Pdc
P_dc = P_0·(G_POA/G_STC)·[1+γ·(T_c−25)]
Unidad / salida: kW
Modelo simplificado; controlar límites a baja irradiancia.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Modelo térmico
Modelo térmico: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: POA y yield; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS}. Resultado expresado en °C y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 10
Modelo térmico
T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS}
Unidad / salida: °C
Coeficientes dependen de configuración y modelo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Modelo de módulo
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
•
ISO 9001:2015 — control documental
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 10
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
02 ISO 9001:2015 — control documental
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Modelo de inversor
Modelo de inversor: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: PR y P50; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P90 = P50 − 1,282·σ_total. Resultado expresado en MWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9001:2015 — control documental. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 10
Modelo de inversor — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 79 | 83 | 82 | 81
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Sombreado y mismatch
P90 normal: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: P90 = P50 − 1,282·σ_total. Salida requerida: MWh.
•
Solo válido bajo hipótesis de normalidad y σ consistente.
•
Referencia técnica: ISO 9001:2015 — control documental. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 10
P90 normal
P90 = P50 − 1,282·σ_total
Unidad / salida: MWh
Solo válido bajo hipótesis de normalidad y σ consistente.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Soiling
Soiling: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: P90 y POA; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: S_x = (ΔE/E)/(Δx/x). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 10
Sensibilidad
S_x = (ΔE/E)/(Δx/x)
Unidad / salida: —
Identifica variables dominantes y prioridades de estudio.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Clipping y disponibilidad
Clipping y disponibilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: POA y yield; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS}. Resultado expresado en °C y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 10
Modelo térmico
T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS}
Unidad / salida: °C
Coeficientes dependen de configuración y modelo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Pérdidas eléctricas
Pérdidas eléctricas: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: yield y PR; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P_dc = P_0·(G_POA/G_STC)·[1+γ·(T_c−25)]. Resultado expresado en kW y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 10
Pdc
P_dc = P_0·(G_POA/G_STC)·[1+γ·(T_c−25)]
Unidad / salida: kW
Modelo simplificado; controlar límites a baja irradiancia.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Simulación horaria
Simulación horaria: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: PR y P50; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P90 = P50 − 1,282·σ_total. Resultado expresado en MWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9001:2015 — control documental. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 10
P90 normal
P90 = P50 − 1,282·σ_total
Unidad / salida: MWh
Solo válido bajo hipótesis de normalidad y σ consistente.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Calibración con mediciones
Calibración con mediciones: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: P50 y P90; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: NMBE = Σ(y_i−ŷ_i)/Σy_i ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 10
Calibración con mediciones — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 73 | 81 | 73 | 51
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
P50 y P90
P50 y P90: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: P90 y POA; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: S_x = (ΔE/E)/(Δx/x). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 10
Sensibilidad
S_x = (ΔE/E)/(Δx/x)
Unidad / salida: —
Identifica variables dominantes y prioridades de estudio.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Versionado y reproducibilidad
Caso real documentado: Parque solar peruano en operación — corte oficial 2025.
•
Entradas verificables: 17 centrales; 748 MW instalados; 1 671 GWh inyectados al SEIN y sistemas aislados.
•
Cálculo principal: T_c = T_a + G_POA·e^{a+b·WS} (°C), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: Factor de planta agregado implícito ≈25,5 %; es un indicador macro y no permite inferir el PR de una central individual..
Fuente/alcance: MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
CASE · MÓDULO 10
Parque solar peruano en operación — corte oficial 2025
17 centrales; 748 MW instalados; 1 671 GWh inyectados al SEIN y sistemas aislados
Factor de planta agregado implícito ≈25,5 %; es un indicador macro y no permite inferir el PR de una central individual.
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Caso 10 MWp
Caso real documentado: Parque solar peruano en operación — corte oficial 2025.
•
Entradas verificables: 17 centrales; 748 MW instalados; 1 671 GWh inyectados al SEIN y sistemas aislados.
•
Cálculo principal: P_dc = P_0·(G_POA/G_STC)·[1+γ·(T_c−25)] (kW), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: Factor de planta agregado implícito ≈25,5 %; es un indicador macro y no permite inferir el PR de una central individual..
Fuente/alcance: MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
CASE · MÓDULO 10
Parque solar peruano en operación — corte oficial 2025
17 centrales; 748 MW instalados; 1 671 GWh inyectados al SEIN y sistemas aislados
Factor de planta agregado implícito ≈25,5 %; es un indicador macro y no permite inferir el PR de una central individual.
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Comparación PVWatts–SAM
Comparación PVWatts–SAM: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: PR y P50; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P90 = P50 − 1,282·σ_total. Resultado expresado en MWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9001:2015 — control documental. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 10
Comparación PVWatts–SAM — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 77 | 91 | 67 | 75
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Análisis de sensibilidad
Análisis de sensibilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: P50 y P90; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: NMBE = Σ(y_i−ŷ_i)/Σy_i ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Modelo reproducible, supuestos y validación cruzada. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 10
Error
NMBE = Σ(y_i−ŷ_i)/Σy_i ·100
Unidad / salida: %
Usar junto con RMSE y análisis temporal.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 10 · MODELADO DIGITAL
Informe de energía bancable
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Modelo energético de 10 MWp para financiamiento ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 10
Sensibilidad
S_x = (ΔE/E)/(Δx/x)
Unidad / salida: —
Identifica variables dominantes y prioridades de estudio.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 10
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61724-1:2021 — datos y monitoreo
IEC 61853-1:2011 — desempeño de módulos según irradiancia y temperatura
ISO 9001:2015 — control documental
NREL PVWatts V8 — modelo de estimación simplificada
NREL System Advisor Model — simulación detallada y análisis financiero
MINEM, centrales solares en operación y potencia conjunta, 24-07-2025.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 10.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.