## Slide 1
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
01
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 1/20
Biopelículas y soluciones basadas en la naturaleza
transferencia en biopelícula, carga superficial, cinética en lagunas y transporte en medios porosos
FILTRO PERCOLADOR/RBC
LAGUNA ANAEROBIA
LAGUNA FACULTATIVA
HUMEDAL CONSTRUIDO
PULIMIENTO
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 2
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
02
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 2/20
La normativa define el resultado; la ingeniería demuestra cómo lograrlo
• D.S. N.° 003-2010-MINAM — LMP para efluentes de PTAR domésticas o municipales
• D.S. N.° 004-2017-MINAM — ECA para Agua
• Verificar autorización ANA, IGA, norma sectorial y condiciones del receptor.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 3
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
03
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 3/20
La ciencia del módulo se convierte en ecuaciones de diseño
• transferencia en biopelícula, carga superficial, cinética en lagunas y transporte en medios porosos
• Declarar supuestos, unidades y rango de aplicación.
• Separar estimación preliminar de diseño definitivo.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 4
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
04
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 4/20
Los datos de entrada controlan la confiabilidad del diseño
• Caracterizar carga orgánica con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar carga hidráulica con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar profundidad y HRT con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar área específica con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar clima con variabilidad temporal y QA/QC.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 5
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
05
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 5/20
El tren debe responder al afluente y al destino
• Filtro percolador/RBC cumple una función verificable.
• Laguna anaerobia cumple una función verificable.
• Laguna facultativa cumple una función verificable.
• Incluir by-pass, drenajes, manejo de rechazos y contingencias.
FILTRO PERCOLADOR/RBC
LAGUNA ANAEROBIA
LAGUNA FACULTATIVA
HUMEDAL CONSTRUIDO
PULIMIENTO
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 6
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
06
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 6/20
Balance de masa: nada desaparece
• Cerrar balance de Carbono.
• Cerrar balance de nitrógeno.
• Cerrar balance de fósforo.
• Cerrar balance de sólidos.
• Cerrar balance de agua.
• Cuantificar corrientes de retorno y pérdidas.
CARGA ORGÁNICA
CARGA HIDRÁULICA
PROFUNDIDAD Y HRT
ÁREA ESPECÍFICA
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 7
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
07
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 7/20
Criterios de diseño con margen explícito
• carga orgánica: valor medio, pico y condición crítica.
• carga hidráulica: sensibilidad y control.
• profundidad y HRT: reserva o redundancia.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 8
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
08
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 8/20
La hidráulica integra todas las unidades
• Construir línea piezométrica para caudal medio y máximo.
• Calcular pérdidas distribuidas y localizadas.
• Evitar reboses, cortocircuitos y zonas muertas.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 9
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
09
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 9/20
El proceso necesita volumen, tiempo y transferencia
• transferencia en biopelícula, carga superficial, cinética en lagunas y transporte en medios porosos
• Verificar limitaciones cinéticas y de transporte.
• Evaluar temperatura, altitud y variabilidad.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 10
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
10
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 10/20
Equipos: seleccionar punto de operación, no solo potencia
• Curva de sistema y equipo.
• Eficiencia, NPSH, materiales y mantenibilidad.
• Redundancia, repuestos y condición de falla.
FILTRO PERCOLADOR/RBC
LAGUNA ANAEROBIA
LAGUNA FACULTATIVA
HUMEDAL CONSTRUIDO
PULIMIENTO
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 11
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
11
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 11/20
Instrumentación mínima para controlar el proceso
• Medición de carga orgánica con rango, ubicación y frecuencia.
• Medición de carga hidráulica con rango, ubicación y frecuencia.
• Medición de profundidad y HRT con rango, ubicación y frecuencia.
• Alarmas con respuesta operativa definida.
CARGA ORGÁNICA
CARGA HIDRÁULICA
PROFUNDIDAD Y HRT
ÁREA ESPECÍFICA
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 12
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
12
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 12/20
Control automático con límites operacionales
• Filtro percolador/RBC y Pulimiento conectados por lógica de proceso.
• Modos manual, automático y seguro.
• Interlocks documentados y probados.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 13
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
13
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 13/20
Simulación interactiva: observe causa y efecto
• Varíe caudal y carga del afluente.
• Observe eficiencia, energía, lodos y riesgo de incumplimiento.
• Use el modelo para aprender; valide antes de diseñar.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 14
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
14
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 14/20
Caso aplicado: de la condición crítica al diseño
• Localidad periurbana con terreno disponible, alta radiación solar y operación limitada
• Construya tres alternativas y descarte con criterios técnicos.
• Seleccione con análisis multicriterio y riesgo.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 15
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
15
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 15/20
La operación debe diseñarse desde el proyecto
• Accesos, izaje, limpieza y aislamiento.
• Puntos de muestreo seguros y representativos.
• Manual O&M ligado a planos y equipos reales.
FILTRO PERCOLADOR/RBC
LAGUNA ANAEROBIA
LAGUNA FACULTATIVA
HUMEDAL CONSTRUIDO
PULIMIENTO
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 16
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
16
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 16/20
Fallas previsibles requieren respuestas ensayadas
• Falla de Filtro percolador/RBC: detectar, contener, recuperar. Falla de Laguna anaerobia: detectar, contener, recuperar. Falla de Laguna facultativa: detectar, contener, recuperar.
• Definir capacidad de almacenamiento y by-pass controlado.
• Registrar causa raíz y acción preventiva.
CARGA ORGÁNICA
CARGA HIDRÁULICA
PROFUNDIDAD Y HRT
ÁREA ESPECÍFICA
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 17
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
17
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 17/20
Monitoreo con cadena de custodia y decisión
• Aplicar R.M. 273-2013-VIVIENDA cuando corresponda.
• Definir punto, frecuencia, preservación y laboratorio.
• Comparar LMP, ECA y autorización sin confundirlos.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 18
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
18
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 18/20
Tablero del módulo: cálculo reproducible y evidencia
• Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
• Entradas, fórmulas, supuestos y resultados exportables.
• Escenarios base, pico y contingencia.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 19
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
19
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 19/20
IA y gemelo digital con control profesional
• IA para detección de anomalías y escenarios.
• Datos originales, versionado y validación humana.
• No inventar caudales, normas, rendimientos ni costos.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 20
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 04
20
CENESAM Nexus IA · Filtros, lagunas y humedales · 20/20
Entrega profesional del módulo
• Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
• Plano de proceso, memoria de cálculo y matriz de riesgos.
• Conclusiones, limitaciones y plan de verificación.
FILTRO PERCOLADOR/RBC
LAGUNA ANAEROBIA
LAGUNA FACULTATIVA
HUMEDAL CONSTRUIDO
PULIMIENTO
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Selección y diseño comparativo de tecnologías adheridas y naturales
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.